## Összesen
Megnevezés: | Anyag összesen (nettó) | Munka összesen (nettó) | Anyag + Munka összesen (nettó)
Elektronikus vagyonvédelem | 0 | 0 | 0
Sűrített levegős légző készülék | 0 | 0 | 0
Lőállóság diszpécseri bútor | 0 | 0 | 0
Speciális kapuk detektorok | 0 | 0 | 0
EMC | 0 | 0 | 0
0

## Elektronikus vagyonvédelem
Tételsor | Referencia típus | Leírás | Mennyiség | Egység ár | Díj egység | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1.00 |  | Vagyonvéldelmi központ és kiegészítői
1.01 | COMPLEX400 | Címzett buszvonalas riasztó központ, 8 fő partícióval és 256 alpartícóval. 512 zóna kezeléssel. Címzett és hagyományos vezetékes érzékelők fogadása. KNX kommunikáció, VdS 2110: II. osztályú minősítés | 1
1.02 | BT800ap | 7" TFT érintőképernyős kezelő | 2
1.03 | BT440 | 32 jelzőcsoport LED-es kijelző és kezelő | 1
1.04 | MGM2 / MGM5 | Bővítő modul, a vezetékes eszközök (nyitás érzékelő és zártság érzékelő) fogadására | 50
1.05 | PWR12/5 | AC230 / 12V DC - 5A tápegység, szabotázsvédett fehér házban. 300x300x170mm | 50
1.06 | FST-E210 | Rádiós vevő egység, rádiós jeladók fogadására | 1
1.07 | ComXline 3516-2 | Telekommunikációs modul C400-hoz | 1
1.08 | Comlock410 | Ajtóvezérlő modul, elektromechanikus ajtókhoz | 12
1.09 | AA EL-460 | Elektomechanikus (motoros) zár | 12
1.10 | Comstar DUAL C10 | Címzett buszvonalas mozgásérzékelő, kitakarás védett, mikrohullámú érzékeléssel kombinált. Luigi Colani design | 55
1.11 | MK-7 | Kisméretű nyitásérzékelő, zártság figyeléssel. VdS 2110 szerinti: III. osztály. 6mm x 19mm méret | 172
1.12 | RK-13 | Zártság érzékelő. Feladata a nem azonos a nyitás érzékeléssel. Zárnyelv, vagy retesz érzékelő. 9x30x18mm | 80
1.13 | Histar | Mennyezeti 360 fokos mozgásérzékelő, címzett buszos kivitel | 7
1.14 | LEGRAND MSWC | Legrand gyártmányú, mozgássérült WC-hez készített jelzésadó szett. Elemei: központi egység, húzó kapcsoló, nyomó kapcsoló, ajtó feletti fényjelző és hangjelző. A központi egység távjelez a ház vagyonvldelmi rendszerére | 2
1.15 | KÁBEL | Árnyékolt biztonságtechnikai kábel 2x0,5+4x0,22 erekkel | 6000
1.16 | MT3x1 | Beltéri hajlékony erősáramú kábel | 1500
1.17 | IEC23 | 23mm védőcső, falon kívüli nyomvonal építéshez | 450
1.18 | SYMALEN 20 | 20mm védőcső, süllyesztett nyomvonal építéshez | 300
1.19 | SEGÉD | Nyomvonal építés egyéb segéd anyagai (gipsz, toldó, csavar, tipli stb.) | 1
1.20 | MÉRÉS | Mérés, jegyzőkönyvezés. Az erősáramú hálózatba kötött elemek érintésvédelmi ellenőrzése. | 1
1.20 | BEÜZEMELÉS BELÉPTETŐ | Projekt felügyelet, beüzemelés, megvalósulási dokumentációk elkészítése. Megvalósult állapot vissza vezetése a tervekre | 12
2.0 |  | Biztonságtechnika beléptető rendszer
2.1 | GIRA RF | RF olvasó, azonos gyártó a vagyonvédelmi központtal. Gira falikapcsoló szerelvényhez kiválasztott, Gira proxy olvasó | 48
2.2 | PWR12/5 | AC230 / 12V DC - 5A tápegység, szabotázsvédett fehér házban. 300x300x170mm. Lehetőleg azonos dobozva telepítve a vagyonvédelem bővítőjével! | 48
2.3 | GIRA/KT | Belétető vezérlő, 2db Cryplock fogadása, RS485 kimeneten csatlakozás a központi felügyeleti szoftverhez | 48
2.4 | KÁBEL | Árnyékolt biztonságtechnikai kábel 2x0,5+4x0,22 erekkel | 3000
2.5 | MT3x1 | Beltéri hajlékony erősáramú kábel | 1500
2.6 | IEC23 | 23mm védőcső, falon kívüli nyomvonal építéshez | 450
2.7 | SYMALEN 20 | 20mm védőcső, süllyesztett nyomvonal építéshez | 300
2.8 | SEGÉD | Nyomvonal építés egyéb segéd anyagai (gipsz, toldó, csavar, tipli stb.) | 1
2.9 | BS CONT GK | BS Vezérlő (PC, táp, I/O) | 4
2.10 | BS 100IN/OUT | BS 100 Terminál (olvasó) | 4
2.11 | BS GUIDE KIT | U Guide, regisztrációs olvasó | 2
2.12 | BS100 HOUSE OUT | Kültéri doboz B100 terminálhoz | 2
2.13 | BS100 HOUSE LIFT | Ház B100 terminálhoz, liften belüli elhelyezéshez | 1
2.14 | BS100 HOUSEWALL | Ház B100 terminálhoz, márványfalba történői elhelyezéshez | 1
2.15 | BS GUISEC | Felügyeleti szoftver véneszkennerhez | 1
2.16 | IDENGINE | Központi szerver program véneszkennerhez, 200 főig | 1
2.17 | BSCLIENT | Vénaszkenner szenzor manager kliens szoftver | 4
2.18 | BS- | Vénaszkenner adatillesztő szoftver modul, a ház felügyeleti rendszerehéz | 1
| Figyelem | Az ajtózárak és ajtó behúzok szükségesek a működéshez, de azt a biztonságtechnikai kiírás nem tartalmazza. Az ajtó szállító feladata a zárfészkek kiképzése és a zárak szállítása.
3.0 |  | Üzemeltetői beléptető rendszer
3.1 | GIRA RF | RF olvasó, azonos gyártó a vagyonvédelmi központtal. Gira falikapcsoló szerelvényhez kiválasztott, Gira proxy olvasó | 14
3.2 | PWR12/5 | AC230 / 12V DC - 5A tápegység, szabotázsvédett fehér házban. 300x300x170mm. Lehetőleg azonos dobozva telepítve a vagyonvédelem bővítőjével! | 14
3.3 | GIRA/KT | Belétető vezérlő, 2db Cryplock fogadása, RS485 kimeneten csatlakozás a központi felügyeleti szoftverhez | 14
3.4 | KÁBEL | Árnyékolt biztonságtechnikai kábel 2x0,5+4x0,22 erekkel | 930
3.5 | MT3x1 | Beltéri hajlékony erősáramú kábel | 380
3.6 | IEC23 | 23mm védőcső, falon kívüli nyomvonal építéshez | 210
3.7 | SYMALEN 20 | 20mm védőcső, süllyesztett nyomvonal építéshez | 110
3.8 | SEGÉD | Nyomvonal építés egyéb segéd anyagai (gipsz, toldó, csavar, tipli stb.) | 1
| Figyelem | Az ajtózárak és ajtó behúzok szükségesek a működéshez, de azt a biztonságtechnikai kiírás nem tartalmazza. Az ajtó szállító feladata a zárfészkek kiképzése és a zárak szállítása.
4.0 |  | Felügyeleti szoftver és hardver
4.1 | SW | Felügyeleti szoftver az alábbi tulajdonságokkal: több telephelyes támogatás; RS485 buszvonalak kezelése; 1.000 vagyonvédelmi cím kezelése, grafikus megjelenítés, magyar nyelv, térkép támogatás (alaprajz). Multi felhasználó kezelése (kódjogfüggő asztali megjelenítés). Nem módosítható (kódolt, védett) adatbázis kezelés. Windows-os kivitel. Legalább 10 telephelyes, Magyarországon működő referencia | 1
4.2 | HP/DELL HW | Fenti szoftverhez szerver számítógép. A pontos hardver jellemzőket a szoftver forgalmazója adja meg. A szerverrel kapcsolatosan az alábbi minimumokat kell teljesíteni: redundáns adattárolás, ketts tápellátás, DELL vagy HP vagy ezekkel megegyező minőségi alkatrészek. Helyszíni garancia. Windows operációs rendszer. | 1
4.3 | MÉRÉS | Mérés, jegyzőkönyvezés. Az erősáramú hálózatba kötött elemek érintésvédelmi ellenőrzése. | 1
4.3 | BEÜZEMELÉS BELÉPTETŐ | Projekt felügyelet, beüzemelés, megvalósulási dokumentációk elkészítése. Megvalósult állapot vissza vezetése a tervekre | 12
5.0 |  | Videó megfigyelő rendszer
Kamerák
5.1 | SONY INDOOR | 4Mpixeles, infra megvilágítású, 2.8-10mm állítható objektíves, motoros fókuszú IP kamera. A belső építésszel egyeztetett módon: csőkamera jellegű, 100mm átmérő és lehetőleg minél rövidebb 180mm kamera hossz + a kamera talp. Referencia: SONY vagy azzal megegyező minőségű, ONVIF képes kamera | 61
5.2 | SONY 180 | 3db 2 Mpixeles, 180 fokban látó kamera, fix objektívvel. Referencia: SONY vagy azzal megegyező minőségű, ONVIF képes kamera | 2
5.3 | SONY OUTDOOR | 4Mpixeles, infra megvilágítású, 2.8-10mm állítható objektíves, motoros fókuszú IP kamera. Kültéri kivitel, IP65 időjárás állóságú. A belső építésszel egyeztetett módon: csőkamera jellegű, 125mm átmérő és lehetőleg minél rövidebb 350mm kamera hossz, kamera talppal. Referencia: SONY vagy azzal megegyező minőségű, ONVIF képes kamera | 11
5.4 | SONY OUTDOOR VCA | Videó analízisre képes 4Mpixeles, infra megvilágítású, 2.8-10mm állítható objektíves, motoros fókuszú IP kamera. Kültéri kivitel, IP65 időjárás állóságú. Elvárt analitika: elektronikus kerítés átlépés jelzése, otthagyott tárgy analitika, elmozdított tárgy analitika, kamera elmozdítás jelzése. A belső építésszel egyeztetett módon: csőkamera jellegű, 125mm átmérő és lehetőleg minél rövidebb 350mm kamera hossz, kamera talppal. Referencia: SONY vagy azzal megegyező minőségű, ONVIF képes kamera | 13
6.0 |  | Átvitel technika, hálózat felügyelet
6.1 | DLINK POE | 24 portos menedzselhető, PoE tápellátású switch, hálózati kamerák részére. Optikai kimenettel. Layer-3. 10/100. Optikai porton 1000Mbit | 7
6.2 | DLINK CORE | 24 portos központi switch, SFP portokkal | 1
6.3 | DLINK SFP OPT | Gigabit SFP optikai átalakító | 10
6.4 | DLINK SFP RÉZ | Gigabit SFP réz átalakító | 14
6.5 | DLINK FW | Nagysebességű tűzfal, maximum 8 port | 1
6.6 | PRTG SW+HW | SNMP PRTG program és hardver, 500 mérési pontra, hálózati forgalom felügyelet, virtuális támadás detektálás, időszinkron kiszolgálás. Referencia: 1U HP vagy DELL szerver, a szoftver gyártó előírásai szerinti konfigurációval | 1
6.7 | CAT6A | Beltéri CAT6 minősítésű számítógépes kábel | 7260
6.8 | OPT KÁBEL | Kül-beltéri optikai kábel 50/125 mikronos, OM2 | 600
6.9 | MT3x1 | Beltéri hajlékony erősáramú kábel | 300
6.10 | IEC23 | 23mm védőcső, falon kívüli nyomvonal építéshez | 200
6.11 | SYMALEN 20 | 20mm védőcső, süllyesztett nyomvonal építéshez | 100
6.12 | SEGÉD | Nyomvonal építés egyéb segéd anyagai (gipsz, toldó, csavar, tipli stb.) | 1
6.13 | SEGÉD OPT | Optikai szerelés segdéanyagai (optikai SC, LC végződések, kifejtő tálcák, optikai kötő elemek stb.) | 1
6.14 | MÉRÉS | Mérés, jegyzőkönyvezés. Az erősáramú hálózatba kötött elemek érintésvédelmi ellenőrzése. | 1
6.15 | BEÜZEMELÉS VIDEO | Projekt felügyelet, beüzemelés, megvalósulási dokumentációk elkészítése. Megvalósult állapot vissza vezetése a tervekre | 12
7.0 |  | Szoftver
Hálózati képrögzítő és videó analitikai szoftver
7.1 | NVR | Kamera szoftver licensze (tartalék kamera licenszekkel). Hálózati képrögzítés H.264, MJPEG, MPEG4 támogatás. A rögzített videó folyamok titkosított adatbázisba kerüljenek, normál Windows felhasználó a tárolt képanyagokhoz (jelszó védelem nélkül) még akkor sem férhet hozzá, ha az adattárolót eltávolítja a szerverből! Több kliens egyidejű kiszolgálása. Videó analitika (XML szintű) lekezelése. Magyar nyelvű menü. Referencia gyártók/szoftver írók: AVIGILON, MIRASYS | 91
7.2 | NVR Kliens | Kliens program a hálózati képrögzítőhöz. Többszintű kód jogosultság. A kliens program támogasson több monitoros kezelést. Magyar nyelvű felület. A kliens programok száma a fixen telepített monitor állomásokra és a mobil egységekre együttesen vonatkozik. | 10
7.3 | NVR GATEWAY | Átjáró a mobil kliens eszközök részére. Szoftver modul, mely valós idejű átkódolást (vagy valós idejű második videó folyam kiszolgálást) tesz lehetővé a kamera és a mobil megjelenítő eszköz között. | 1
8.0 |  | Videó szerver, megjelenítő kliensek
8.1 | HP/DELL | Videó szerver, redundáns adattárolással. Kettős tápegységgel. A szerver pontos hardver elemei függenek a szoftver gyártójának ajánlásától. | 3
8.2 | NAS | Hálózati adattároló. 72 óra videó rögzítés, de 30 nap eseti adattárolás, redundáns módon. A tárkapacitás méretét a gyártó ajánlása alapján kell megadni. | 3
8.3 | KLIENS FIX | Klines számítógép, 2 monitor kiemenettel. Erős videó kártyával, mely megfelel a szoftver gyártó ajánlásának. Egér (lehetőleg gamer), billentyűzet (háttérvilágítású) | 6
8.4 | KLIENS MOBIL | Hordozható monitorozó tablet-PC | 2
8.5 | LCD NAGY | 42-44 " UHD monitor, fali tartó konzollal. Monitor referencia: NEC, PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG | 6
8.6 | LCD KICSI | 22-24 " FULL HD monitor, fali tartó konzollal. Monitor referencia: NEC, PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG | 6
RACK szekrény és kiegészítői
8.7 | RACK 42U | RITTAL 42U 800x1000 szekrény, minimum 3 polccal, tető ventillátorokkal, 18 db 230V-os csatlakozó sorral. Kettős szünetmentes tápellátású konnektor sorral. Termosztáttal. | 1
8.8 | 3kVA UPS | RACK-be építhető 3kVA UPS, 1 óra áthidalási idővel, SNMP kártyával, IP interface-al. | 2
8.9 | KVM switch | 8-as KVM (keybord, video, mouse) átkapcsoló. Kábelekkel | 1
8.10 | RACK monitor | RACK-be építhető 19" 4:3 monitor szerviz és paraméterezési célokra | 1
9.0 |  | Kaputelefon
9.1 |  | Kültéri videókaputelefon készülék, esztétikus fém házban, süllyesztett kivitel. 3-5 lakás hívó gombbal. 2 vezetékes, buszos (címzett) rendszer. | 7
9.2 |  | L1, L2, L3, L4 liftek belső kaputelefonok. Belső készülékei külön-külön megkülönböztethetővé teszik az egyes liftek jelzéseit. (A liften belüli készülékek flexi úszókábeleit a liftet szállító cég építi be és szállítja.) | 4
9.3 |  | Beltéri készülék, asztali és fali tartóval | 4
9.4 |  | Liftek belső készülékei | 4
10.0 |  | Pénztároló szekrény
10.1 | Wertheim CWS1200 LBE | 660x480x1050 mm méretű páncélszekrény. Tetején 175mm magas pénzbedobó egységgel. Riasztó rendszerbe bekötve, maximum 70 millió forintig biztosítható érték tárolásra. Alap kiépítésben nem tűzálló. | 1
Figyelem a szekrény 1.100 kg! Beépítés szállítás előtt, statikussal konzultálni kell.
Munkanem összesen / Total:

## Sürített levegős légző készülék
Tételsor | Referencia típus | Leírás | Mennyiség | Egység ár | Díj egység | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1.00 | Sűrített levegős lélegeztető palackok
| DRAGER 4l | 200 báros, 4 literes sűrített levegős egyén légző készülék. A teljes arc felületre illeszkedő polikarbonát maszkkal. Nyomásmérővel és a szükséges csatlakozókkal. A hordozáshoz szükséges övvel és pántokkal. | 6
Munkanem összesen / Total:

## Lőállóság, diszp bútor
Tételsor | Referencia típus | Leírás | Mennyiség | Egység ár | Díj egység | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1.00 |  | Lőállóság kialakítása
1.01 |  | Lő és robbanás biztos lap (NATO -7,62), a gyártó által meghatározott méretű panelekben. A panel díj ára, tartalmazza a felszereléshez és rögzítéshez szükséges kiegészítőket. | 60
|  | Alap vakolat (teljes helyiségben) | 120
|  | Lőálló bevonat (egyedi méretre vágott kevlárlap), szállítással | 1
|  | Próbafal építése. Lőpályán történő (dokumentált tesztelés). Maximum 3 alkalom | 3
1.02 | FALAZAT | 10cm-es falazat építése (belső oldal). Raktár felöl, folyos felöl, szerver felöl. | 50
|  | Festés | 120
1.03 | GIPSZKARTON FAL | Végső felület képzés gipszkarton falazattal. | 50
1.04 | ÁTADÓ | 60cm x 60cm golyóálló (átadó/áttekintő) ablak, beépítve | 1
1.05 | AJTÓ | 212cm x 100 cm lőálló ajtó (befelé nyílik), beépítve | 1
2.00 |  | Belső kialakítás
2.01 | PULT | 3 fő részére munka pult kialakítása, egyedi bútor. Tartalma: 4m + 1,5 m munka asztal, emelvény a megfigyelő monitoroknak, számítógép tárolók. | 1
2.02 | SZÉK | Állítható magasságú és dönthető, minőségi, gurulós szék | 3
2.03 | HŰTŐ | 60 liter (kb.) hűtőgép, kompresszor nélküli, csendes működés. | 1
2.04 | MIKROHULLÁMÚ | Mikrohullámú sütő, minőségi csendes kivitel, digitális kapcsolóval | 1
2.05 | SZEKRÉNY | Öltöző, irattároló szekrények, egyedi bútor | 3
Munkanem összesen / Total:

## Speciális kapuk, detektorok
Tételsor | Referencia típus | Leírás | Mennyiség | Egység ár | Díj egység | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1.00 |  | Fémkereső kapuk
1.01 | Ceia - HI-PE Multi Zone | Nagy érzékenységű, fémdetektor. A detektált fémtárgy elhelyezkedését az oldalpanelen található ember-magasságú LED-sor felvillanó zónáival jelzi. A zónák száma (4 vagy 8 zóna, illetve lebegő zóna), mérete, pozíciója az adott biztonsági követelmények szerint programozható. A kapu érzékenysége a teljes áthaladási keresztmetszeten homogén, 100 fokozatú skálán állítható a beállítások széles választékával. | 2
1.02 | HI-PE Multi Zone asztal | Rakodó asztal, a kapu mellé. Rozsdamentes kivitel, illeszkedik a kapuhoz | 2
1.03 | HI-PE Multi Zone görgős hordozó | Rozsdamentes acél görgős talp, a kapu egyszerű mozgatásához, új helyen történő gyors felállításához. A talp méretei illeszkednek a kapu méreteihez. | 1
2.0 |  | Csomagvizsgáló röntgen
2.1 | Smiths Heimann - HI-SCAN 6040i | Csomagvizsgáló röntgen berendezés, szállító szallaggal, a legnagyobb vizsgálni kívánt tárgy mérete: 615 mm X 410 mm | 1
2.2 | Hi-Scan kiegészítők | A vizsgált tárgyak videó felvétele, és archíválása. Két irányú vizsgálat a be és kilépők ellenőrzésének lehetősége, automatikus "veszélyes tárgy" felismerés és jelzés | 1
| Figyelem | A megváltozott előírások miatt a berendezést csak az atomenergetikai hivatal által előírt végzettséggel rendelkező személy kezelheti!
3.0 |  | GSM átjátszó és felügyelő rendszer
3.1 | GSM SIGNAL DET | RF jel térerőmérő | 1
3.2 | ANT | Fixen telepített antenna. Méretek 266mm átmérő x 155 mm magasság. | 1
3.3 | GSM ANT | Fixen telepített antenna. Méretek 150mm magasság x 220 mm hossz x 106 mm szélesség | 1
3.4 | GSM REPEATER | Szolgáltatói GSM átjátszó állomás | 1
3.5 | GSM ON/OFF | Távkapcsolási lehetőség | 1
3.6 | KOAX H2000 | H2000 koax kábel a térerő mérő eszköz részére | 300
3.7 | KOAX 900 | 900MHz-es koax kábel, szolgáltatói beálláshoz | 100
4.0 |  | Ivóvíz analizátor
4.1 | S::CAN / HONEYWELL | M-100 microstation ipari PC alapú analizátor, ivóvíz online ellenörzésére. Analitikai szoftverrel, ipari hátlapra szereve, az alább részletezett mintavételező és mérő fejekkel. | 1
4.2 | UV-VIS szonda | Spektrométer szonda. Spektrolézeres mérés, automata kompenzációval. Mért paraméterek: NO3-N, TOC, DOC, UV254, O3, szín, zavarosság. | 1
4.3 | ION SZELEKTÍV SZONDA | Ionszelektív szonda. Mért paraméterek: NH4-N, pH, NO3-N | 1
A fenti ivóvíz mérő ellenörző rendszer, LAN kapcsolatban van a felügyeleti szoftverrel. Elhelyezéstől függetlenül meg kell tudni jeleníteni a mért és működési állapotokat az inegrált garfikus rendszeren.
5.0 |  | Levegő analizátor, toxikus gáz érzékelő
5.1 | HONEYWELL ACM150 | Központi gázmintatvevő és analizáló készülék. A terveken szereplő frisslevegő utánpótlást biztosító légcsatornákból nyeri a levegő mintát. Az analizálás folyamatos, 30 napos belső memóriába naplóz. Az épület felügyeleti rendszerre relé kapcsolatokon keresztül is képes jelezni, maximum 80 gázszelektív-riasztási kimenettel. | 1
5.2 | SEGÉD | ACM-150 légtechnikai bekötéséhez szükséges csövek, multiplex mintavételhet szükséges, motoros elzárók. Elektromos szerelvények. | 1
Munkanem összesen / Total:

## EMC
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Az árazatlan költségvetés a műszaki leírással és a tervekkel együtt érvényes!
A műszaki leírásban megjelölt típusoktól eltérni csak tervezői engedéllyel lehet.
|  | EGYS. | MENNY. | EGYSÉGÁR ANYAG | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
0. | Bontás
0.1 | Meglévő födém alatt futó légcsatornák, kábeltálcák, egyéb szerelvények teljes elbontása | klt | 1
1 | Helyiségárnyékolás
1.1 | Aljzat nagyfrekvenciás árnyékolásának kialakítása, 20-25dB, 300MHz-2GHz frekvenciatartományban, a műszaki leírásban jelzett v+2.03 rétegrend szerint | m² | 170
1.2 | Oldalfal nagyfrekvenciás árnyékolás kialakítása, 20-25dB, 300MHz-2GHz frekvenciatartományban, a műszaki leírásban jelzett rétegrendek szerint | m² | 100
1.3 | Parapetfal nagyfrekvenciás árnyékolás kialakítása, 20-25dB, 300MHz-2GHz frekvenciatartományban, a műszaki leírásban jelzett h+2.02 rétegrend szerint | m² | 70
1.4 | Pillérek EMC árnyékolása a műszaki leírásban jelzett rétegrend szerint | m² | 15
1.5 | Födém nagyfrekvenciás árnyékolásának kialakítása, 20-25dB, 300MHz-2GHz frekvenciatartományban, a műszaki leírásban jelzett v+3.01 rétegrend szerint | m² | 170
1.6 | Pilléreknél lévő áthidaló EMC árnyékolása a műszaki leírásban jelzett v+3.01 rétegrend szerint | m² | 10
1.7 | Meglévő mennyezeti nyílások elburkolása 0,8mm-es horg. acéllelemezzel | m² | 10
1.8 | Kandalló körüli árnyékolás lekötés kialakítása részletrajzok szerint | m² | 10
2.9 | Egyedi gyártású kivehető EM árnyékoló elem kandallónyílásba helyezhető, körben fingerstrip érintkezősorral, kialakaítása belsőépítésszel egyzetetendő | db | 1
1.9 | BA +2.01 jelű ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 7.4
1.10 | BA +2.02 jelű ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 21.64
1.11 | BA +2.03 jelű ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 19.86
1.12 | E.08b jelű ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 31.38
1.13 | E.07a jelű ablak EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 14.16
1.14 | E.07b jelű ablak EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 9.44
1.15 | SW.2.01a jelű ablak EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 7.17
1.16 | SW.2.01b jelű ablak EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 7.17
1.17 | SW.2.02a jelű ablak EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 26.98
1.18 | SW.2.02b jelű ablak EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 27.24
1.19 | SW.2.03 jelű ablak EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 20.48
1.20 | P2.01a jelű revíziós ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 4.975
1.21 | P2.01b jelű revíziós ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 5.025
1.22 | P2.02a jelű revíziós ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 8.46
1.23 | P2.02b jelű revíziós ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 8.685
1.24 | P2.03 jelű revíziós ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 17.2
1.25 | Erős/gyengeáram részére revíziós ajtó EMC árnyékolása, bekötése műszaki leírás szerint | fm | 9.95
1.26 | 50x50x2mm horganyzott acél L acélprofil tartórendszer mennyezetre EMC tömítetten szerelve, 60cm-es raszterben | fm | 300
1.27 | Horganyzott acél profil tartórendszer oldalfalra EMC tömítetten szerelve (felszerelési helyek a végleges belsőépítészeti elrendezések alapján a későbbiekben pontosítandók) | fm | 200
1.28 | Erős/gyengeáramú berendezések részére parapetben EMC árnyékolt dobozolás kialakítása, kb. 1500x800x500mm méreten, 0,8mmn-es horg. acéllelemezből, tartózerkezettel, bekötéssel | db | 2
1.29 | Az árnyékolási héj EPH bekötése (4 sarokponton), 16mm2-es H07V-K Z/S vezetékkel, kb. 15fm/db | db | 4
1.30 | Kőablak tápkábel bevésése az ajlzatba az erkélyajtók előtti szakaszon, árnyékolási héj alatt, symalen csőben vezetve, visszabetonozással | fm | 4
2 | Átadófelületek
2.1 | AF1.1. jelű oldalfali átadófelület kialakítása erősáramú kábelátvezetések részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 300x200mm méretben | db | 1
2.2 | AF2.1 jelű átadófelület kialakítása gyengeáramú kábelátvezetések részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 200x200mm méretben | db | 1
2.3 | AF3.1 jelű átadófelület kialakítása gépészeti légcsatorna részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 600x300mm méretben | m² | 0.18
2.4 | AF3.2 jelű átadófelület kialakítása gépészeti légcsatorna részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 600x300mm méretben | m² | 0.18
2.5 | AF3.3 jelű átadófelület kialakítása gépészeti légcsatorna részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 1100x300mm méretben | m² | 0.33
2.6 | AF3.4 jelű átadófelület kialakítása gépészeti légcsatorna részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 900x350mm méretben | m² | 0.315
2.7 | AF3.5 jelű átadófelület kialakítása gépészeti légcsatorna részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 500x300mm méretben | m² | 0.15
2.8 | AF3.6 jelű átadófelület kialakítása gépészeti légcsatorna részére, EMC tömítetten szerelve, bekötve 500x300mm méretben | m² | 0.15
2.9 | 2db D100mm-es horganyzott acélcső/csatorna SSZ1 és SSZ2 szűrőszekrény és AF1.1, AF2.1 átadófelületek között, mennyezetre szerelve | fm | 12
2.10 | SSZ1 horg. acéllelemez szűrőszekrény kialkítása falburkolat mögött, 1000x2300x280mm méretben, AF1.1 átadófelület készülékezése részére, egyedi belső árnyékoló burkolattal, készre szerelve, rögzítve, bekötve | db | 1
2.11 | SSZ2 horg. acéllelemez szűrőszekrény kialkítása falburkolat mögött, 380x600x210mm méretben, AF2.1 átadófelület készülékezése részére, egyedi belső árnyékoló burkolattal, készre szerelve, rögzítve, bekötve | db | 1
3 | Átadófelületek készülékezése
3.1 | Erősáramú hálózati zavarszűrő Epcos B84141A 2x20A, vagy ezzel műszakilag egyenértékű, SSZ1 horg. acéllelemez szűrőszekrényben elhelyezve, bekötve, EMC tömítetten szerelve | db | 8
3.2 | Erősáramú hálózati zavarszűrő Epcos B84141A 2x10A, vagy ezzel műszakilag egyenértékű, SSZ1 horg. acéllelemez szűrőszekrény ben elhelyezve, bekötve, EMC tömítetten szerelve | db | 12
3.3 | Erősáramú hálózati zavarszűrő Epcos B84141A 2x6A, vagy ezzel műszakilag egyenértékű, SSZ1 horg. acéllelemez szűrőszekrényben elhelyezve, bekötve, EMC tömítetten szerelve | db | 11
3.4 | Gyengeáramú határhullámhossz alatti átvezető zavarszűrő, Ferrishield CS28B1937, vagy ezzel műszakilag egyenértékű, SSZ2 horg. acéllelemez szűrőszekrény ben elhelyezve, EMC tömítetten szerelve | db | 37
3.5 | 1000x200 mm méretű méhsejt szűrő légtechnikai csatornába szűrődobozba EMC tömítetten szerelve | m² | 0.2
3.6 | 800x250 mm méretű méhsejt szűrő légtechnikai csatornába szűrődobozba EMC tömítetten szerelve | m² | 0.2
3.7 | 500x200 mm méretű méhsejt szűrő légtechnikai csatornába szűrődobozba EMC tömítetten szerelve | m² | 0.6
3.8 | 400x200 mm méretű méhsejt szűrő légtechnikai csatornába szűrődobozba EMC tömítetten szerelve | m² | 0.08
4 | Egyéb
4.1 | Árnyékolási csillapítás ellenőrző mérése az EMC árnyékolás elkészülése után jegyzőkönyvben dokumentálva MSZ EN 50147-1 szerint | db | 1
4.2 | Árnyékolás érintésvédelmi ellenőrző mérése jegyzőkönyvben dokumentálva | db | 1
4.3 | Szaktervezői művezetés, utazással, 4 óra/alk | alk | 12
4.4 | Szakkivitelezői művezetés a helyiségen belüli munkavégzésekhez | óra | 160
4.5 | Megvalósulási dokumentáció | db | 1
Munkanem összesen / Total: